함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	앰앤에스워터주식회사
(경유)
제목	고품질 수도계량기 점검 의뢰

1. 귀 사의 일익번영을 기원합니다.

2. 강서수도사업소 요금과-4688(2015.2.27.)호와 관련입니다,

3. 서울시 양천구 신목로 9(신정동 334) 쌍용아파트의 주계량기가 고품질 계량기로 교체(2014.9)된 이후 별첨 월별 검침기록과 같이 물사용량이 적은 동절기에도 사용량이 증가하고 있어, 해당 관리사무소에서 계량기 이상유무를 확인하여 달라는 요청이 있으니 점검하여 결과를 우리 센터에 제출하여 주시기 바랍니다.

붙   임 : 1. 주계량기 검침 기록 1부

2. 계량기실 위치 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
★주무관	김득중		계량기관리팀장	송영무		소장	03/02 성시영
협조자	주무관	조중엽
시행	수도자재관리센터-2897	(		)	접수		(		)
우	156-050	서울시 동작구 노들길 734 수도자재관리센터 사무실1층 계량기관리팀	/
전화	3146-1942	/전송	3146-1965 1909	/	seoulkdj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)