문서번호	슬러지재활용과-403
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
황영주		우배용	03/02 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 가스교반기 B호 고장 보고

2015. 2

서울특별시 난지물재생센터

(슬러지재활용과)

2처리장 가스교반기 B호 고장보고

현 황

처리장	장비명	용도	규격	설치년도	비고
2처리장	가스교반기	가스압축교반	55KW	2007

점검개요

❍ 점검일시 : 2015.2.24.  ~ 2.25

❍ 점 검 자 : 기계운영6급 황영주.전문업체2명

❍ 점검대상 : 슬러지2처리장 가스교반기B호

❍ 점검내용 : 브레이드.씰.베어링.실린더세척 및 기타부품

점검결과

❍ 가스교반기 :노후로인한 각종부품교체요함

보고자의견

❍ 전문업체에 의뢰 수리 요함

따로붙임: 고장사진 1부