함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1026(2015.2.9.), -1027(2015.2.6.), 급수운영과-2932(2015.2.16.)호 2015년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 3. 2(월)

○ 탐지직원 : ***************유동진

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
대현산58	종로구 계동 146-2 주변일대 로거1~16번	ASP	다점		로거설치
대현산64	종로구 당주동 151-2 주변	보도	계획	관로 및 배관탐지	관로탐지
대현산64	종로구 세종로동 188 번지 광화문광장	보도	민원	누수처없음	관로탐지
대현산64	종로구 당주동 37-3 고객지원시스템	ASP	민원	옥내누수 수요가 수리권장	관로탐지
월곡01-02	성북구 장위동 219-185 고객지원시스템	ASP	민원	누수처없음	관로탐지
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

끝.

주무관	정진배		주무관	최현태		주무관	박혁순		급수운영과장	03/02 이승철
협조자
시행	급수운영과-3653	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개