출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	우안제	조성관	03/02 이희세

	명에 의하여 물탱크 이용 급수 학교에 대한 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 03 . 02.
보 고 자 : 공업7 성명 : 우안제

보 고 내 용
일 시	2015. 03. 02
건 명	물탱크 이용 급수학교(상반기) 수질검사 결과 보고
내용	□ 근거 : 본부 급수계획과-1045(‘15.02.13) □ 대상 : 21개소(은평구 은평터널로 150 서울서신초등학교 등) □ 검사자 : 6명(수질팀) □ 기간 : ‘15. 2. 9 ~ 2.27 □ 검사 결과 - 총 대상 : 21개소(직수 3, 물탱크 18) - 수질검사 결과 : 모두적합 (잔류염소 부족 3개교에 대한 미생물 검사 결과 모두 기준이내로 적합) ※ 소방용수 전환(2개교) : 홍익대 사범부속여고, 동명여중 직수전환(1개교) : 예일여중 - 기타 : 잔류염소 부족인 학교에 대하여 물탱크 수위조절 등 현장안내 하였으며, 본 내용을 본부 급수계획과에 보고하고 종료코자 함.
비 고	첨부 : 물탱크 이용 급수학교 수질검사 결과 1부. 끝.