투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	용산국제학교장
(경유)
제목	학교 사면내 배수로설치 및 식재관련 의견알림

1. 용산국제학교 시15-225-1호(15.02.25)호와 관련입니다.

2. 장마철 토사유출등을 대비하여 귀 재단에서 시행예정인『사면부분 붕괴방지 및 안정화 보호를 위한 자체보수계획』과 관련하여 다음과 같이 의견을 알려드립니다.

가. 교체계획인 배수로(기존 PVC→콘크리트, 65m)의 침하, 전도등을 방지하기위하여 기초콘크리트 타설 시행

나. 공사중 훼손이 불가피한 녹지대는 원상복구(개나리등 초화류 식재) 이행

다. 수목(교목,관목류) 제거가 불가피할 경우 사전 협의후 시행. 끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	김영수		시설팀장	한종수		시설과장	03/02 代김윤철
협조자	운영팀장	허생범
시행	시설과-1478	(		)	접수		(		)
우	140-899	서울 용산구 남산공원길 3 (후암동 30-66)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개