	서초소방서
수신	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2014년 하반기 소방용수시설 신설 및 보수완료에 따른 검수 결과 통보(불량대상)

1. 강남수도사업소 시설관리과-2223(2015.2.05.)호『 14년도 소방용수시설설치 및 보수 완료통보(최종)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 2014년도 신설소방용수 및 보수완료 내역 통보받은 대상에 대하여 검수확인 결과내역을 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수대상 : 총68개소(신설 21개소, 보수47개소)

나. 검수결과 : 양호 44개소, 불량3개소

다. 불량내역 : 출수불가 (붙임참조)

3. 행정사항

○ 불량내역을 붙임과 같이 알려드리오니 검토 후 조치하여 주시고 조치완료내역을 통보하여 주시어 소화전 사용 및 관리에 문제가 없도록 협조부탁드립니다.

붙임 : 2014년 하반기 보수 불량대상(서초소방서) 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	여승돈		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	03/02 장세남
협조자
시행	재난관리과-1422	(		)	접수		(		)
우	137-040	서울 서초구 사평대로 67 서초소방서 현장지휘대 대응총괄팀	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개