보고서(건축허가 신청에 따른 급수협의)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	03/02 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-4611

명에 의하여 동담당지역의 신축에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

연번	위치	건축주	규모	용도	관련대호
1	*********** 외 2필지	**** ***	지하0층, 지상7층, 연면적 1,026.64㎡	근생, 도시형 생활주택(18세대)	건축과-5798 (2015.2.27)

2. 현장조사 내용

연번	위치	표고	분기 배수관	분기점 수압	급수수계	인입구경	비고
1	*********** 외 2필지	21m	80mm	3.5㎏/㎠이상	아차산배수지 (H.W.L : 71m, L.W.L : 65m)	30mm

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.