		북부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	008295987	고객접수번호	0952015021321
수용가명	***	민원신청일	2015년 03월 02일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	***********
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19721108	기물번호	b0900113030
현장방문일시	13시 10분	현장출동자	황승섭
입회자	서복심	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	2.8kg/cm² / 스테인레스
처리결과	15mm 밸브교체 처리완료

끝.

주무관							황승섭				주무관					이문성					시설관리과장					03/02 이계환
협조자
시행			시설관리과-2654										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-3393							/전송								/														/	부분공개(6)