결 과 보 고 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권승후	조성렬	03/02 임영진

	민원접수 제450호 (2015.3.2.) □위험물 일반취급소 용도폐지 신고서□ 와 관련하여 현지 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 03. 02.
점검자 : 소방위 성명 : 권승후

현지확인결과 보고서
일 시	2015.03.02.(10:00~12:00)
건 명	위험물 일반취급소 용도폐지 현지확인 결과보고(쌍용석유)
내용	1. 설치자 - 대상명 : 쌍용석유(일반취급소) - 장 소 : 서울시 성북구 종암로34길 6 - 설치자 : 이 병 집 - 허가번호 : 제34-0070-960711호 2. 신고내용 : 일반취급소 용도폐기 3. 신청사유 : 폐업 (사업포기) 4. 확인결과 : 위 대상 현장방문하여 신청서류등 용도폐지 상태확인한 바 위험물제조소등의 용도폐지〔「위험물규제업무처리규정」 제6조〕에 적합함. 5. 확인자 의견 : 신청대상서류등 현장 확인한 바〔「위험물규제업무처리규정」제6조〕 에 적합하게 용도폐지 처리하고자 합니다. 끝.
비 고	붙임 : 1. 용도폐지 철거전,후 사진 1부. 2. 위험물규제업무처리규정 1부. 끝.