피난·방화시설 불시단속 조사서(고부기)2015.2.26.(목)

대상명	고부기		위 치	****************
대표자	***	****	*************		처종(업종)	유흥주점
규 모	R.C 지상14층/지하5층, 연면적 9,910㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하1층, 사용면적 248㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	현장확인 실시한 바 폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치 행위	피난상 물건 또는 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	피난안내도 B4(257mmｘ364mm) 이상의 크기로 종이(코팅된 것), 아크릴 등 쉽게 훼손·변형되지 않는 것으로 교체 요함	시정보완명령 사전통지 및 시정보완명령서 발부

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	박성철		장동화		윤영재		전결 03/02 이형배
협조