문서번호	시설개선과-1866
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		03/02 신동호
협 조
	주무관		지양수

동절기 사용 중지한 급배수설비 통수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3. 2(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

동절기 사용 중지한 급배수설비 통수 계획

2014 ~ 2015년 동절기 동파대비 사용 중지한 급배수 설비에 대한 통수작업을 아래와 같이 시행하여 국제마라톤대회 행사에 대비하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

통수작업 개요

○ 개  요 : 동절기 사용중지한 급배수 설비의 통수 및 개방작업

○ 기  간 : 2015. 3. 2 ~ 3. 28

○ 방  법 : 자체인력으로 실시 (기계실 직원 11명)

통수대상 급배수 설비

○ 사용 중지한 화장실 96개소 배관조립, 통수 및 개방

- 주경기장 지상층 화장실 81개소, 지하층 화장실 14개소

체육공원 야외화장실 1개소

○ 녹지대 살수배관 : 13개소

○ 야외음수대 2개소, 분수대 2개소 등

통수작업 후 시설물 점검

○ 점검대상 : 주경기장, 실내체육관, 제1수영장, 제2수영장

○ 점검인원 : 반장 지양수외 3명

○ 점검내용

- 급배수배관, 물탱크, 펌프, 보일러 및 냉난설비 이상유무

- 정압기, 가스배관, 밸브, 가스감지기 및 경보등 등 이상유무

- 위생설비 작동상태 이상유무

점검결과 향후계획

○ 경미한 사항은 자체인력으로 수리실시

○ 예산이 수반되는 보수공사는 시설물유지 보수비용으로 시행. 끝.