내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	밀폐 공간(상수도, 하수박스 등) 일제점검 및 작업 시 안전조치 요망

1. 하천관리과-1831호(2015.2.5.) 및 하천관리과-3020호(2015.2.27.)와 관련입니다.

2. 밀폐된 지하공간은 유해 오염물질이 혼합물 형태로 존재하는 것이 일반적이며, 지하구조물 내에서 호흡곤란, 폭발, 화재 등이 복합적으로 발생될 수 있어 안전사고에 의한 인명피해 발생 우려가 있습니다.

3. 따라서, 밀폐된 공간(상수도, 하수박스 등 방재시설)에 대한 일제점검, 보수·보강 시 등 지하공간에 들어가기 전에는 반드시 산소 농도 및 유해가스(일산화탄소, 황화수소, 가연성 가스(메탄 등 폭발위험 가스)) 등의 존치여부에 대한 사전 안전성 확인과 환기 후 출입하시기 바라며, 작업(점검) 중에도 수시 확인·시행하시기 바랍니다.

○ 산소농도 및 유해가스 경보치(참고) 및 측정 사례

- 점검일시 : 2015. 2. 28

- 점검구간 : 종로구 부암동 자하문길 하수박스

구 분	경 보 치	비 고 (산소농도 및 유해가스 측정 전경)
산 소	23.5% 이상, 19.5% 이하 (평상치 : 20.9%)	☞ 경보음 없음을 확인 후 점검진행
일산화탄소	35ppm 이상
황화수소	10ppm 이상
가연성가스(메탄 등)	10% 이상

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(안전치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),동대문구청장(안전치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(안전치수과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(안전치수과장),영등포구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),동부도로사업소장,서부도로사업소장,남부도로사업소장,북부도로사업소장,성동도로사업소장,강서도로사업소장,서울특별시 중랑물재생센터소장,서울특별시 난지물재생센터소장,서울대공원장,동부공원녹지사업소장,중부공원녹지사업소장,서부공원녹지사업소장,서울특별시 체육시설관리사업소장,도시기반시설본부장(토목부장),도시기반시설본부장(건축부장),도시기반시설본부장(설비부장),도시기반시설본부장(방재시설부장),도시기반시설본부장(안전관리과장),도시기반시설본부장(도시철도사업부장),도시기반시설본부장(도시철도토목부장),도시기반시설본부장(도시철도건축부장),도시기반시설본부장(도시철도설비부장),서울특별시 한강사업본부장(치수과장),서울특별시 한강사업본부장(시설관리과장),서울특별시장(교통정책과장),서울특별시장(교통운영과장),서울특별시장(교통정보과장),서울특별시장(문화정책과장),서울특별시장(역사문화재과장),서울특별시장(관광사업과장),서울특별시장(물관리정책과장),서울특별시장(물재생계획과장),서울특별시장(물재생시설과장),서울특별시장(주택정책과장),서울특별시장(건축기획과장),서울특별시장(임대주택과장),서울특별시장(공동주택과장),서울특별시장(주거재생과장),서울특별시장(주거환경개선과장),서울특별시장(공원녹지정책과장),서울특별시장(공원조성과장),서울특별시장(조경과장),서울특별시장(자연생태과장),서울특별시장(산지방재과장),서울특별시시설관리공단이사장,SH공사사장,서울특별시도시철도공사사장,서울메트로사장
★주무관	윤인식		치수계획팀장	안준수		하천관리과장	전결 03/02 정중곤
협조자	전문관	김동철
시행	하천관리과-3128	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3864	/전송	02)2133-1044	/	kangpins@seoul.go.kr	/	대시민공개