	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2월 중 소방용수시설 교차확인 점검결과 보고(상도)

1. 재난관리과-259(2015.1.14.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 계획 알림』 과 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 119안전센터에서 추진한 2월 중 소방용수시설 교차확인 점검결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 2. 16.(월) ~ 2. 20.(금)

나. 점검대상 : 23개소(현장대응단 관할)

다. 조사방법 : 펌프차 이용하여 현장 실사

라. 점검내용

1) 소방용수시설 동결 및 파손여부 확인

2) 철개 및 소화전 개폐 용이 확인

3) 누수 및 사용후 미잠금 여부 확인 등

붙임  소방용수시설 교차확인 점검결과(상도) 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	박재호		2팀장	최영수		★119안전센터장	03/02 이종태
협조자
시행	상도119안전센터-900	(		)	접수		(		)
우	156-010	동작구 상도동 국사봉 1길 17(상도동 324-21)	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/		/	대시민공개