투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	서울동대문경찰서
(경유)
제 목	근린생활치안 확보를 위한 간데메공원 및 주변 조명시설 정비 완료

1. 간데메공원의 치안을 위해 협력하여 주시는 귀 기관의 깊은 감사를 드립니다.

2. 동대문구 관내RED등급 공원인 간데메공원을 현장점검 한바, 공원 및 주변 조명시설 정비의 필요성이 있어, 아래 및 붙임과 같이 시설정비를 완료하고, 그 결과를 통보합니다.

- 아     래 -

가. 점검일시 : ‘15. 2. 5. 19:00 ~ 20:00

나. 점검장소 : 서울 동대문구 답십리동 471 간데메공원

다. 점검자 : 생활안전계장 최진영, 경장 황현희

라. 요청사항

연번	요청사항	장소(관리번호)	비고
1	조명시설추가설치 (3개소)	붙임참조	서울특별시 중부공원녹지사업소 공원운영과
2	공원 內공원등 수리(1개소)	간데메공원-33
3	공원 앞보안등 수리(1개소)	답십리1-0068	동대문구청 토목과

붙임 : 1. 간데메 공원 및 주변 가로(보안)등 수리 요청 장소 1부

2. 간데메 공원 조명시설 정비수리 완료 1부.  끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	이문봉		운영팀장	허생범		공원운영과장	03/02 김준현
협조자	주무관	김동진		주무관	윤종국
시행	공원운영과-3613	(		)	접수		(		)
우	130-804	서울특별시 동대문구 서울시립대로2길 59	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02 2249-2770	/전송	02 2249-2770	/		/	대시민공개