피난·방화시설 불시단속 조사서(레노스 블랑쉬)

대상명	레노스 블랑쉬		위 치	성동구 고자산로 202
대표자	손막동외1	전화번호	*************		처종(업종)	일반음식점
규 모	5/2층 연면적 9,072.39㎡ 사용면적 지하1층 1,522.66㎡

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄․훼손․변경행위 발견치 못함	비상구 관리 철저토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 발견치 못함	장애물 적치행위 엄금토록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정관리 됨
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	안내문 및 비상구 안내 스티커 배부함	비상구 등 피난방화시설 유지관리 철저토록 지도함
참 고	2015. 2. 27.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김선군		류중무		03/02 김윤섭
협조