투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	석촌지하차도 정밀안전진단에 따른 철근 항복강도 확인시험계획

1. 우리과에서 시행중인 석촌지하차도 정밀안전진단용역과 관련입니다.

2. 지난 2. 12일 실시한 자문회의시 김용진 의원으로부터 구조해석시 철근의 항복강도를 300Mpa로 가정하여 해석한 사항은 석촌지하차도의 설계가 1980년대 중반 시행시에는 일반적으로 240Mpa를 사용하던 시기이므로 철근의 항복강도를 현장확인하여 구조해석의 의견이 제시되어 이에 대한 시험계획을 수립 용역추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 시험계획

1) 시험항목 : 항복강도 및 인장강도

2) 시험예정일 : 2015. 3. 4(수)

3) 시험기관 : 한국화학융합시험연구원(인천지사)

4) 시료채취 : 지하차도 바닥슬래브 철근 절단(80㎝) 1개 시험의뢰

나. 철근 채취 작업계획

1) 작업일시 : 2015.3.3.(화) 22:00~ 06:00

2) 작업목적 : 석촌지하차도 정밀안전진단 구조해석을 위한 시료채취

3) 작업내용

가) 지하차도 바닥슬래브 콘크리트 절단 및 치핑 작업

나) 철근 절단(채취) 1개(길이 80㎝)

다) 철근 절단부 결속(맞대기용접) 작업, 콘크리트 타설 및 아스콘 포장복구

라) 시험수수료 지급은 도급 적용

4) 작업방법 : 2015 일상유지보수공사(연간단가) 업체 작업지시

다. 소요예산 : 4,000천원

라. 향후계획 : 시험성과에 대해 진단업체 통보하여 재 구조해석.  끝.

주무관	나철흠		시설보수과장	박용선		동부도로사업소장	03/02 송상영
협조자
시행	시설보수과-1012	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 대치동 2번지	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개