문서번호	시설보수과-1022
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	03/03 송상영
협 조
	주무관			최장석

2015년 상반기 특정관리대상시설 안전점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

2015년 상반기 특정관리대상시설 안전점검계획

우리사업소에서 관리하는 특정관리대상시설물에 대한 2015년 상반기 안전점검계획을 조속 수립․시행하여 위험요소를 사전에 발견․조치하므로써 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 특정관리대상시설 정기점검 조속 실시 및 안전관리 만전(건설안전과-2549)

Ⅱ		법적근거

□ 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설 등의 지정 및 관리 등)

□ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제31조 (특정관리대상시설 등의 지정),

제34조의2 (특정관리대상시설 등의 안전등급 및 안전점검 등)

◦ 대상시설 : 중점관리시설(A,B,C급), 재난위험시설(D,E급)

◆ 중점관리시설

구조 및 상태 등에 위험요소가 있거나, 그 규모와 이용인구면 등에서 재난의 예방을 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설 및 지역

◆ 재난위험시설

긴급히 보수․보강하여야 하거나, 사용 및 거주제한을 요할 정도의 재난발생 위험이 높은 시설 및 지역

◦ 점검시기 : 중점관리시설(상․하반기 1회이상) - 필요시 수시

재난위험시설(D급 : 매월 1회이상, E급 : 매월 2회이상)

◦ 점검대상

· 10준공후 10년이 경과된 연장 20m이상~100m미만 교량

· 연장 100m미만(구조물구간)으로 설치된 지 10년 이상 경과된 지하차도

· 연면적 660㎡이상의 지방공공청사

· 연장 500m미만의 2차로 이하의 터널(시․도 터널 제외)

Ⅲ		점검계획

□ 점검기간 : 2015. 3. 3 ~ 4. 30

□ 추진방향 : 각 시설물 담당직원 안전점검 실시

(해빙기대비 안전점검과 병행 실시 : 2015. 3. 2~3.20)

□ 점검 시설물 (9개소)

시설유형		관리대상 시설물	중점관리시설			재난위험시설
			A급	B급	C급	D급	E급
합 계		9		9
도 로 시설물	소 계	8		8
	교 량	5		5
	고가차도	1		1
	입체교차	-		-
	지하차도	2		2
공공청사	소 계	1		1
	동부도로사업소	1		1

Ⅳ		세부계획

□ 점검반 편성

○ 도로시설물(교량, 고가차도, 지하차도)

- 점검총괄 : 시설보수과장, 관리단속과장

- 각 시설물 담당자 책임하에 안전점검실시

구 분	1조	2조	3조	총 괄
도로시설물	나철흠, 조장호	김종범, 한상신	정병윤, 연준택	시설보수과장
지방공공청사	최장석, 최상태			관리단속과장

※ 특정관리대상시설물 현황 및 담당자 : 별첨

□ 점검방법

❍ 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상의 문제가 있는 손상, 결함사항           및 시설물의 기능적 위험요인 점검

❍ 공공시설(교량,지하차도 등)의 경우 교통흐름에 방해가 되지 않도록 실시

❍ 점검반의 안전을 위해 반드시 안전모 등 안전장구 착용

❍ 기본적인 점검장비 활용 점검실시

□ 중점 점검사항

❍ 재난위험요인을 설계도면, 외관조사망도 등과 비교하여 진행상황 등을          점검하고 그간의 보수․보강 등 안전조치 실시내용을 파악

❍ 각종 점검시 지적된 사항 중 미조치 사항에 대한 점검실시

❍  시설물․건축물 등 구조체의 안전성 여부(균열, 누수, 철근노출 등)

❍  건축․토목․전기․기계․가스․소방시설이 있을 경우 안전성 여부 등

□ 안전점검결과 조치

❍ 안전점검 결과 중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난발생을 방지하기         위한 사용제한․금지 등 응급조치

❍ 안전점검 결과에 따라 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험요인 등을 종합         적으로 분석하여 “시설물의 상태평가기준”에 따라 등급지정 또는 조정         등을 통한 시설등급 재분류.

❍ 점검결과 지적사항은 시정조치 완료시까지 추적관리

Ⅴ		행정사항

□ 안전점검결과에 따른 지적사항 시정조치

□ 점검 완료후 붙특정관리대상시설 점검보고서를 작성하여 결재 득한 후 총괄 담당자에게 제출(해빙기대비 안전점검과 병행실시)

※ 관리단속과에서는 점검후 시설보수과에 통보

□ 국가재난관리시스템(NDMS)에 안전점검 결과 및 등급조정

사항을 시설물담당자가 직접 입력조치 및 관리(7일이내)

붙 임  1. 특정관리대상시설 현황 1부.

2. 안전점검 체크리스트 1부.

3. 시설물 상태평가 기준 1부.

4. 특정관리대상시설 점검보고서(양식) 1부. 끝.