학교 아리수음수대 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	03/03 서경만

학교 아리수음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015.  03.  03.

보고자   주무관  변학준

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 학교 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2015. 03. 03(화)

□ 출 장 자 : 수질팀3명(변학준, 송철호, 정지진)

□ 출장내용 : 현장 수질검사 실시 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사결과			비 고
				적합	고장	창고보관
1	독립문초등학교	5개항목	9	9	0	0

□ 보고자 의견

- 상기 음수대 수질검사 결과 및 검사내역을 해당 학교 및 관련기관에 통보하고자 함

따로붙임 : 학교 음수대 수질검사 결과 1부.  끝.