	노원소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	소방청사 안전위해요인 조치 결과 보고 (수락)

1. 관련근거

가. 소방행정과-17183 (2014.7.9.)호 『소방청사 시설물 안전관리 강화 알림』

나. 소방행정과-22615 (2014.9.5.)호 『소방관서 청사 안전 및 보안관리 철저』

2. 수락119안전센터 청사 앞에 위치한 폐기처리된 신호등 불량맨홀(침하 등)로 인해 보행자의 안전에 위해 요인이 될 우려가 있어 사전에 관련기관 협조로 안전조치를 완료하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

가. 장    소 : 수락119안전센터 차고 5m 앞

나. 대 상 물 : 폐기처리된 신호등 맨홀

다. 위해요인 : 맨홀 침하와 흔들림으로 인해 보행자의 발목 염좌 등 우려

라. 조치사항 : 노원구청 도로교통과에서 매몰조치함

붙임 : 소방청사 안전위해요인 조치 결과 (사진 등) 1부.  끝.

	수락119안전센터장
담당자	조태훈		1팀장	김민형		센터장	03/03 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-815	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울시 노원구 동일로 1694 수락안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)937-6119	/전송	02)939-6119	/	hide9th@seoul.go.kr	/	대시민공개