문서번호	시설개선과-1928
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	03/03 신동호
협조

잠실야구장 전기설비 안전진단 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 전기설비 안전진단 실시계획

2015년 프로야구 정규리그 개막에 대비하여, 잠실야구장 전기설비에 대한 안전사고 예방 및 안정적인 전기공급을 위해 수배전설비 등 주요 전기설비에 대한 안전진단을 실시하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 2015년 시설물 안전관리 계획(시설개선과-234, 2015.01.08.)

Ⅱ		진단개요

○ 점검대상 : 잠실야구장 경기용 전기설비 전체(2,800KW)

○ 점검기관 : 한국전기기술인협회

○ 진단일시 : 2015. 3.18. ~ 3.19.(2일)

○ 진단범위

- 변압기, 차단기, 보호계전기

- 각종 개폐장치 및 수배전설비 등 전기설비 일체

Ⅲ		소요예산

○ 검사수수료 : 4,740천원

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실종합

운동장운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비. 끝.