문서번호	시설관리과-4285
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박종한		오준식	03/03 우종근
협조
	주무관		김대성

보고서(노량진배수지 관랑실 정비)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

보  고  서

노량진배수지내 시설물 유지관리 업무중 아래와 같이 안전조치가 필요한

사항이 있어 보고합니다.

2015. 3. 3

보고자 : 지방공업주사 박종한

□ 건 명 : 노량진배수지 관랑실 장비반입구 안전가대 설치

□ 실태(문제점)

○ 노량진배수지 관랑실내 각종 변류 등 장비반입구에 스틸그레이팅이

설치되어 있으나, 일상점검을 위한 일부 점검구는 개방되어 있음.

○ 노량진배수지는 소수력발전설비 견학을 위한 외부 방문객이 관랑실

내부까지 출입하고, 근무자가 매일 순찰점검을 하고 있어 안전사고가

우려됨

사진설명	소수력발전설비 관랑실	사진설명	장비반입구 현황

□ 조치계획

○ 추락사고 위험이 있는 장비반입구 및 소수력 발전설비 난간 주변에

안전가대를 설치(탈착이 가능한 방식)하여 안전사고를 예방코자 함

- 우리 사업소 시설물 유지관리 단가계약 업체인 은진이엔씨(주) 이수일

에게 작업지시하여 조치하고, 추후 정산코자 함.  끝.