함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 2월 정수생산현황 보고

우리 아리수정수센터의 2015년 2월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비 고
	전년동월	2015.1월	증․감량	증․감율 (%)	2015.1월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	10,282,277	10,335,968	53,691	0.5	11,721,781	-1,385,813	-11.8
총 생산량	10,188,032	10,221,679	33,647	0.3	11,583,314	-1,361,635	-11.8
1일 생산량	363,858	365,060	1,202	0.3	373,655	-8,595	-2.3
유 효 율	99.1%	98.9%		-0.2	98.8%		-0.1

붙임 1. 2015년 2월 정수생산현황 1부.

2. 2015년 2월 원수검침현황 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	이금재		뚝도아리수정수센터소장	03/03 이성재
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-1040	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개