생명을 구하는 골든타임! 소방차 길 터주기에 동참합시다.
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 보고(수정)

1. 관련문서

○ 재난관리과-1215(2015.2.26.)호『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검‧정비 계획 보고(알림)』

○ 길동119안전센터-866(2015.2.27.)호『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검‧정비 자체계획 보고』

○ 길동119안전센터-889(2015.3.1.)호『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검‧정비 자체계획 변경 보고』

○ 재난관리과-1280(2015.3.2.)호『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검‧정비 계획 보고(수정)』

2. 길동119안전센터 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획을 다음과 같이 수립(수정) 시행코자 합니다.

가. 기    간 :  2015. 3. 9.(월) ~ 3. 27.(금)

나. 점검대상 : 총 395개소

※ 소화전(공설) 383, 비상소화장치함 6, 비상소방용수 4, 저수조 1, 급수탑 1

다. 안전책임자

1) 총괄안전책임관 : 센터장 이상열

2) 현장안전점검관 : 각 팀장

라. 세부계획 :【붙임1】참조

마. 수정내용

- 일제조사 결과보고(서식) 변경

- 주차구획선 구획서식(한글,엑셀) 추가

- 노후소화전 점검결과(서식) 추가

3. 알림사항

가. 비번근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

※ 비번근무자 : 초과근무 사전등록 / 주간근무자 : 출장조치(4시간 이내)

나. 결과제출 : 2015. 4. 3.(금)까지 공문 제출 /【붙임2】서식

붙임  1. 2015 상반기 소방용수시설 일제점검 계획(길동)-변경 1부

2. 일제조사 결과(통합서식) 1부

3. 노후 소방용수시설 및 비상소방용수시설 현황(길동 / 업무 참고자료용) 각 1부.

4. 주차구획선 구획서식(한글,엑셀) 각 1부.

5. 노후소화전 점검결과 서식 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 4. 3.

담당자	고정민		1팀장	배영우		119안전센터장	03/03 이상열
협조자
시행	길동119안전센터-937	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울 강동구 길동 천중로 215(길동 344-4)	/
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/	unicornred@seoul.go.kr	/	대시민공개