문서번호	기전과-2650
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하호영		한영호	03/03 박재경
협조
	주무관		최승호

지하차도 감시용 DVR수리 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

강서도로사업소

기전과

지하차도 감시용 DVR 고장수리 완료보고

관내 신도림지하차도 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)설비를 점검하던 중 고장이 발생되어 수리 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

점검개요

❍ 점검일시 : 2015. 02. 26(목)

❍ 점검대상 : 신도림지하차도 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)

❍ 점 검 자 : 조춘생 외2명

❍ 점검내용

- 대   상 : 신도림 지하차도 CCTV용 DVR

- 점검결과 : DVR(digital video recorder)본체 및 모니터 점검 결과                 CCTV용 DVR 메인보드 고장

조치결과

❍ DVR(영상저장장치) 본체를 제조업체인 “아이테크 솔루션”에 정밀점검 결과 DVR 메인보드 고장으로 인한 CCTV영상을 볼수없어 연간 단가업체인 제일 보안네트에 수리 후 설치.

❍ 예산과목 : 도시안전본부도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 소요예산

- DVR수리후 설치 : 462천원(부가세 포함).

붙임 : 1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. CCTV 점검 작업사진 1부.

4. DVR수리비 매출전표(별첨).  끝.