문서번호	급수운영과-2809
결재일자	2015.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
한호진		이경재	03/03 전명수
협 조
	주무관			황대룡
	주무관			이덕규
	주무관			최지영

일일 공급량 결산보고(3.2)

2015. 3. 3.

강 동 수 도 사 업 소

일일 공급량 결산 보고

□ 총괄표                                            2015. 3. 2

일별	2014. 3월				2015. 3월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			659,029	총 공급량			621,963	-37,066
	일 평균 공급량			329,515	일 평균 공급량			310,982	-18,533
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				-5.6%
1	토	3.3	9.4	330,950	일	-0.2	5.9	316,715	-14,235	길동배수지 사용량감소
2	일	-0.2	10.1	328,079	월	-1.9	9.7	305,248	-22,831	“
						이	하	여 백

□ 일 공급량 감시(유량계)                             2015. 3. 2

유량계명	용도	이상 유뮤	유입(출)량		심야시간 최소유량		비 고
			수량(㎥)	과다, 과소	수량(㎥)	비교
KD-8	유입	이상없음	107,300	적정	-	-	광암
KD-9	유입	이상없음	106,600	적정	-	-	광암
KD-10	유입	이상없음	365,300	적정	-	-	암사
KD-6	유출	이상없음	273,952	적정	10,140	적정	강남

□ 중블록별 일 공급량 감시                           2015. 3. 2

구 분	계	광암1	광암2	광암3	길동	비 고
전일	316,715	56,470	53,230	111,000	96,015
금일	305,248	53,250	53,350	107,300	91,348

※ 공급량 적정

□ 3월 공급량 비교표

□ 특이사항

○ 없음.  끝.