출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경관리팀장	환경보전과장			결재
구자일		이재덕	03/03 박웅빈
협 조

	명에 의하여 2015. 3. 2. 침출수 관련 시설물에 대한 점검 및 채수 작업을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 2.
보 고 자 : 공업8급 성명 : 구자일

보 고 내 용
일 시	2015. 3. 2.(09:00 ~ 15:00)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 기계운영6급 조남경, 공업7급 김찬우, 공업8급 구자일 ㅇ 출장지 : 월드컵공원, 상암동 일대 ㅇ 출장내역 - 대 상( 개소) ·한강둔치-1(가양대교), 한강둔치-2(야구장 앞), 한강둔치-3(한강사업소 창고앞) 덕양구 버스 차고지 주변, 상지초등 주변 등 ·집수정 #1~31번, 외측공 1 ~ 31번 채수작업 - 채수 및 점검내용 ·채수( 개소) 완료 ·외측공 등 채수지점 시건장치 이상유무 ·집수정외벽 이상유무 ·집수정주변 토사유실 여부 ·집수정난간 이상유무 ㅇ 출장결과 - ( )개소에 대한 채수를 완료하였으며, 시설물에 대한 시건장치 이상유무 및 주변정비 상태 양호하나, 향후 일부 집수정 도색작업 필요. 끝.
비 고