	영등포소방서
수신	5호선 여의나루역 등 63개소 대표자(소방안전관리자) 귀하
(경유)
제목	가스계(이산화탄소) 소화설비 안전관리 안내문 발송

1. 소방행정발전에 적극 협조해 주신데 깊은 감사를 드립니다.

2. 최근 경북 경주시 코오롱호텔에서 가스계(CO2) 소화설비 오동작으로 인명피해가 발생함에 따라 안전사고 재발방지를 위하여 다음사항을 당부드리니 가스계소화설비 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◆ 안전사고 재발방지를 위한 당부사항 ◆

□ 약제방출시 피난안내방송 실시 및 피난동선 확보

□ 방호구역 출입문 피난방향으로 개방 및 폐쇄력 유지

□ 관계자 CO2 소화설비 구조이해와 안전조치방법 교육

□ 방호구역 내․외 약제방출 위험경고 표시 부착

※ 약제방출 위험경고 표시 스티커 파일이 필요하시면 예방과(예방과 ☎  2678-0506)로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임  이산화탄소 소화설비 안전수칙 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	공병홍		검사지도팀장	윤영재		예방과장	03/03 이형배
협조자
시행	예방과-3671	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가 99)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	대시민공개