함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	신주소 변경 관련 소방용수시설 지도 작성 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1326(2015.2.26.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

나. 현장대응단-1471(2015.3.2.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획(변경)』

2. 위와 관련하여 구주소가 신주소로 변경되어 현장대응단 관내 소방용수시설 지도를 작성하여 화재현장 등에 활용코자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 3. 10. ~ 3. 25.(기간 중 6일)

나. 점검대상 : 총 406개소(고척1동, 개봉1,2,3동)

※ 소방용수시설(공설) 399, 비상소화장치 6, 비상소방용수 1

다. 점검방법 : 각 팀별 주간근무자 2일간 일제조사 실시(담당자)

라. 점검 시 주의 사항 : 붙임 참조

마. 점검결과 : 2015. 4. 5.(일)한 각 팀별 소방용수시설 담당자에게 점검 완료한 소방용수시설 지도 및  현황을 작성하여 메일로 제출

붙임  1. 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

2. 조별 소방용수시설 현황(양식) 1부.  끝.

업무일몰일: 2015. 4. 5.

담당자	김진우		대장	이서원		2팀장	정재석		현장대응단장	03/04 구삼서
협조자
시행	현장대응단-1520	(		)	접수		(		)
우	152-826	구로구 경인로 408 현장대응단	/
전화	02-2619-0119	/전송	02-2615-1119	/		/	대시민공개