내 집 내 점포 앞 눈치우기
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	3월중 소방용수시설 확인점검(교차점검) 계획

1. 재난관리과-325(2015.1.15.)호 『동절기 소방용수시설 특별점검 및 확인점검

알림』과 관련입니다.

2. 신도림119안전센터 3월중 소방용수시설 확인점검(교차점검) 계획을 다음과

수립․시행하고자 합니다.

가. 점검 대상 : 소화전 21개소(현장대응단 지․수리 조사 대상 중 5% 선별)

※ 노후소화전(C,D급) 9개소 포함

나. 점검 기간 : 2015. 3. 09. ~ 3. 27.(기간 중)

다. 점검 방법 : 주간근무일 펌프차 동원(탑승요원)

라. 결과 보고 : 확인점검 완료 후 매월 27일한 결과보고

붙임 : 1. 확인점검 대상 및 점검일정 1부.

2. 확인점검 결과보고(서식) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 6. 30.

담당자	이승윤		진압2대장	전관석		119안전센터장	03/04 이상구
협조자
시행	신도림119안전센터-837	(		)	접수		(		)
우	152-887	서울특별시 구로구 경인로59길 57(신도림동 416-36)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2671-8119	/	21633@seoul.go.kr	/	대시민공개