문서번호	기전과-1489
결재일자	2015.3.4.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		최주용	03/04 代홍영두
협조
	주무관		문준호

금호터널

CCTV 교체 및 추가설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

성동도로사업소

(기  전  과)

금호터널 CCTV 교체 및 추가설치 계획

2014년 특별점검에 지적사항인 모니터링 감시소홀과 관련하여 160m 지점에 CCTV를 추가설치 터널 내 모니터링 지역을 확대하고, 노후된 CCTV를 교체하여 화질을 개선하고자 함

1		시설현황

○ 설치위치

- 금호터널 : 성동구 금호동 3가 1566번지

전 경	CCTV

○ 시설년도 : 2007. 10

○ 시설현황

구 분	계		상행		하행		비 고
	수량(대)	Pixel	수량(대)	Type	수량(대)	Type
금호터널	4	41만화소	2	방우형	2	방우형

2		문제점

○ 터널 내 모든 지역을 영상으로 식별 불가 : 연장 320m

○ 장기 사용(8년)으로 노후로 인한 고장이 빈번

○ 특성상 사고차량 식별용으로 쓰이나 저화질로 인한 식별 불가 : 41만화소

3		추진방법

○ 감시용 CCTV 100만화소 이상으로 전면교체(금호터널 4대)

‣ 조달청 우수 공동브랜드 선정하여 조달청에 제작 구매설치 의뢰

○ 터널 중간지점 사각지대 CCTV 추가설치 4대

‣ 연장 160m 지점 상·하행 각 2대 설치

○ 사업비 부족 금회 제외된 옥수터널 CCTV 4대 교체추진

‣ 예비비 배정요구 교체추진(도로시설과) 또는 2016년 본 예산에 반영 교체

○ 추진일정(계약 후 120일)

- ‘15. 3. : 시행계획 수립

- ‘15. 3. : 제작구매 설치의뢰 및 계약, 착공

- ‘15. 7. : 준공

4		행정사항

○ 철거예정 CCTV 물품관리 소요전환 조회

- 문서 시행 예정 : 2015. 04. 31.한 소요조회

○ 예산 재배정 요청(도로시설과)

- 사 업 비 : 100백만원

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 남산1호터널 등 방재설비 보완공사, 시설비 및 부대비, 시설비