	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재원인 정밀분석을 위한 전문성 강화 계획에 따른 결과보고

1. 관련문서

○ 예방과 – 15917(2014.10.30.)호 “2014년 겨울철 소방안전대책 추진 알림”

○ 본부 예방과 – 2682(2015.2.3.)호 “2014년 겨울철 소방안전대책 추진 우수기관 선정기준 알림”

○ 예방과 – 19063(2014.12.2.)호 “2014년 겨울철 소방안전대책 변경 알림”

○ 현장대응단 – 1010(2015.2. 3.)호 “화재원인 정밀분석을 위한 전문성 강화 계획 보고”

2. 위 호와 관련하여 화재현장에서 정확하고 정밀한 화재원인조사를 통하여 대외 공신력 등을 확보하기 위한 화재조사요원들의 화재원인 정밀조사 대책 및 전문성 강화 계획에 따른 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 화재감식 토론회 실시 결과

○ 기  간 : 2015. 2. 16. ~ 2. 20. 기간중 5회 실시

○ 장  소 : 2층 종합상황실 및 화재조사 분석실

○ 교육결과: 발화원, 발화개소 판정 및 전기・기계・화학・미소 화재 등 유형별 화재 감식 기법 교육 및 토론을 통하여 화재조사 전문성 강화

나. 화재증거물 분석

○ 화재발생일시 : **********************************

○ 증거물 : 수족관 보온용 시즈히터

○ 1차 자체 분석 : 2015. 2. 18. ~ 20. 3층 화재 조사 분석실

○ 2차 본부합동 분석 : 2015. 2. 26. (본부 화재조사 분석실)

- 비파괴검사, 금속현미경등 분석

○ 분석내용 : 시즈히터 금속파이트 탄화 정도에 따른 내부 전열선 단락 및 내장 절연 충진제(산화마그네슘) 탄화 여부 등 확인

다. 화재특별조사팀 운영

○ 횟  수 : 기간중 4회

○ 일시 및 장소 : ***********************************

- 화재특별조사팀 운영을 통하여 화재원인 규명 및 과학적 분석 실시

- 유관기관(경찰, 전기안전공사 등)합동 화재특별조사 활성화 및 화재조사 전문성 강화

붙 임  화재감식 토론회 사진 1부.  끝.

담당자	장종기		지휘1팀장	강대환		현장대응단장	03/04 조원호
협조자
시행	현장대응단-1469	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 무학동 43 중부소방서 현장대응단	/
전화	02-2254-1193	/전송	02-2252-1516	/	dic76@seoul.go.kr	/	부분공개(6)