	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 추진계획

1. 재난관리과-1194(2015.2.27.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 상계119안전센터 관내 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 “2015년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2015. 3. 7. ~ 3. 31.(1개월)

나. 대 상 : 653개소(소방용수시설 : 630개소/ 비상소화장치 : 18개소/                                  비상소방용수 : 5개소)

다. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 비상소방용수시설 점검 및 정비

○ 고장소화전 안내표지 설치 철저

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화

○ 일정 변경시 근무일지 기록 유지

붙임  1. 2015년 상반기 일제소방용수조사 일정 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치파악 서식 1부.

3. 노후 소방용수시설 현황 1부.

4. 초과근무 일정 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	최인석		1팀장	이병기		119안전센터장	03/04 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-905	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울 노원구 상계동 197-9 노원로 26길 111	/
전화	936-0119	/전송	3392-2736	/	ismh616@seoul.go.kr	/	대시민공개