길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3427

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/04 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/25(수)	2/26(목)	2/27(금)	2/28(토)	3/1(일)	3/2(월)	3/3(화)	계
2014년	107,019	100,179	103,837	86,117	113,650	110,479	94,826	716,107
2015년	92,895	106,744	88,753	87,467	96,015	91,348	97,624	660,846
증 ․ 감	-14,124	6,565	-15,084	1,350	-17,635	-19,131	2,798	-55,261

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
375,700	97,633	278,076	1,385	377,094	-1,394	-0.37

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.18~2.24)	금주 공급량(㎥) (2.25~3.03)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
697,819	660,846	-36,973	-5.30

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.37% 감소

② 전주 대비 공급량 : -36,973㎥(5.30%) 감소

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 –354,337㎥ 공급량 감소)