기기정밀도 검사결과 보고서

결재	주무관	대기정책팀장	대기관리과장
	이성근	윤창진	03/04 강희은

	대기관리 기동반 보유장비 기기정도(정밀도) 검사를 마치고 아래와 같이 보고합니다
2015년 3월 4일
보고자 : 주무관 이성근

보       고       내       용

검사일시

2015년 3월 4일(수)

건    명

기동반 기기정밀도 검사

내용

□ 검사개요

기동반 보유장비 1년기준 기기정밀도 검사를 교통안전공단(서울지역)

(기기정밀 검사팀)에 의뢰하여 정기적 점검을 시행함

□ 점검결과

◇기동반 사무실에서 보유기기 정밀도 검사결과 합격 통보를 하였음

- 광투과식매연측정기 7대(유효기간 2015.3.4. ~ 2016.3.4)검사

- 소음측정기 3대(유효기간 2015.3.4.~2017.3.4.)검사

측 정 기	공급가(대당)	부 가 세	합 계
광투과식매연측정기	175,000	17,500	192,500×7=1,347,500
소음측정기	37,000	3,700	40,700×3=122,500

총액 : 1,469,600원

□ 향후계획

◇기동반 보유장비 기기정밀도 내년 검사예정(2016년 3월)

- 광투과식매연측정기(경유식)  7대

- 광투과식매연측정기(휘발유,까스식)  3대

- 비디오 카메라 3대(2015년 4월)

비  고

※첨부 : 장비검사 사진 3부