함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 2월분 구역유량계 공급량 보고(통보)

우리사업소 2015년 2월분 구역유량계 공급량 산정자료를 첨부와 같이 보고
(통보) 합니다.

<2월 공급량 현황>

구분	공급량(m3) 증감 현황				비 고 (특이사항)
	전년동월	`15년 2월	증, 감량	증, 감율
총 공급량	8,843,551	8,732,828	-110,723	-1.27%
1일 공급량	315,841	311,887	-3,954	-1.27%

첨  부 : 2015년 2월 공급량 산출서(강동) 1부. 끝.

	강동수도사업소장
수신자	급수운영과장,서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★주무관	장성렬		기전팀장	함태광		시설관리과장	03/04 남정열
협조자
시행	시설관리과-3416	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5206	/전송		/	mildsr@seoul.go.kr	/	대시민공개