문서번호	시설관리과-4451
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
이원준	오준식	우종근		03/04 전영석
협 조

-자동제어설비 유지관리 용역(단가계약)-

‘15년 2월분 기성부분검사 검토보고(11/12차)

2015. 3.

남부수도사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

-자동제어설비 유지관리 용역(단가계약)-

'15년 2월분 기성부분검사 검토 보고(11/12차)

우리 사업소 35개소 가압장․배수지에 대한 「자동제어설비 유지관리 용역」 시행과 관련 ‘15년 2월분 (11/12차) 기성부분검사에 대한 보고임.

근 거

○ ‘14년도 자동제어설비 유지관리용역 계획(시설관리과-2752호, ‘14.2.11.)

○ 자동제어설비 유지관리용역 시행(시설관리과-3361호, ‘14.2.18.)

※ 행정지원과-4886호(‘15.3.3.) : 기성 검사 의뢰(자동제어설비 유지관리 용역)

용역개요

○ 용역명 : 자동제어설비 유지관리 용역

○ 계약자 : ㈜다우텔레콤 대표 이영순(동작구 사당동 240-17, 02-581-2146)

○ 계약 금액 : 60,505,890원

○ 계약 기간 : ‘14.4.1 ~ ‘15.3.31(12개월)

※ 1차계약(‘14.4.1.~12.31. , 9개월), 2차계약(‘15.1.1.~3.31, 3개월)

○ 용역내용 : 가압장․배수지 35개소 분기별 1회 점검 및 고장복구 등

금회 기성내역(11차,‘15년 2월분)

○ 정기점검 대상 : 10개소

구분	용역 대상	금회 점검대상(2월)
계	35	11개소
제어센터	1
가압장	8	2개소 (대방, 봉천11)
증압장	13	4개소 (봉천9, 신림10, 상도5, 신림2)
배수지	13	5개소 (장군봉, 신림2, 사당3, 사당4, 상도3)

○ 용역결과

구분	시설별	점검내용	점검결과
제어센터 (1)	노량진	소수력 감시용 PC 메인보드 및 그래픽 카드 이상	PC 부품 교체, 이상 무
가압장 (2)	대방	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	봉천11	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
증압장 (4)	봉천9	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	신림10	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	상도5	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	신림2	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
배수지 (5)	장군봉	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	신림2	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	사당3	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	사당4	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무
	상도3	PLC 프로그램 이상유무 점검 등	함내 청소 및 이상 무

※ 그간의 기성 금액 (1차~10차) : 47,744,060원

보고자 의견

○ 용역이 계약사항에 적합하게 이행되어 금회 기성금 지급 하고자 함.

- 기성금(11차) : 3,562,700원

- 산출방법 : 계약금액 범위내에서 과업실적 정산

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비(자동제어설비 유지관리 용역)

※ 용역대가 지급

◆ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제3호, 시행 2015.1.15.)   제14장 용역계약 일반조건 제8절 용역의 완성과 대가기준 에 따라 검사 후 지출

- 매월 말일이내 준공계 제출, 준공계 접수일로부터 14일 이내 준공검사

붙임 : 1. 자동제어설비 유지관리 용역 준공내역서(‘15년2월) 1부.

2. 점검표 및 사진(11개소) 1부. 끝.