문서번호	서울숲공원관리사무소-1184
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭	현호재	03/04 代최원아
협 조
	주무관		김종경

나비식물 재배장 온풍기 수리계획

2015. 3.

동부공원녹지사업소

(서울숲 공원관리사무소)

나비식물 재배장 온풍기 수리계획

서울숲 공원  나비 식물 재배장의 동절기 적정 온도유지를 위하여 사용중인 전기온풍기의 노후로 일부 고장이 발생되어 조속히 수리하여 온실유지관리에 최선을 다하고자 함.

시설 현황

나비식물 재배장 : 2동

- 면적 528㎡

- 천정형 전기 온풍기 3EA

운전현황

동절기 운전 : 실내온도15~20유지

11월 ~ 3월

운전방법 : 온도제어 자동운전

고장 현황

운전 이상으로 간헐적으로 트립(과부하 누전) 현상 발생(1대)

소요예산 : 50만원

수리방법 : 제조 업체와 수의 계약

예산과목 : 산하공원유지관리 일반운영비(공공운영비)

첨부 : 관련사진 1부.  끝.