함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	중부공원녹지사업소장(공원운영과장)
(경유)
제목	상수도 개설 및 아리수 음수대 설치 요청에 대한 회신

1. 공원운영과-3521(2015.02.27.)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 귀 소에서 요청한『상수도 개설 및 아리수 음수대 요청』  과 관련하여 다음과 같이 알려 드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

<회신내용>

가. 용산2가 1-6(용이게이트볼장) 상수도 개설은 급수예정 지역 표고가 높은 지역(표고 101~109m)에 위치하고 있어 상수도 인입 공사 후 소출수 발생이 예상되므로 조건부 급수 가능함을 통보하니, 수돗물 사용 요금 납부 및 관리 주체 인적사항을 우리 사업소에 통보하여 주시기 바랍니다.

※ 급수조건: 수도계량기 이후 내부배관 자체 가압시설(부스터펌프, 모터펌프)을 녹지사업소에서 설치조건으로 급수가능

나. 한남동 산10-214(한강진역 배드민턴장)음수대 설치 요청건에 대하여는 서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 권한 조례 의거 공원내에 시민 불특정 다수의 보행자들이 많은 도심의 주요 지점에 설치 토록 되어 있는바, 본 신청지는 특정인 사용 시설물로 인해 아리수 음수대 설치가 불가능함을 통보합니다. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	김용만		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	전결 03/04 이승철
협조자
시행	급수운영과-3797	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3669	/전송	02-3146-3689	/	boid383@seoul.go.kr	/	부분공개(6)