	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 점검계획 변경보고

1. 관련 근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 14항 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-1296(2015.2.27.)호 「2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획 알림」

다.  소방행정과-2416(2015.3.1.)호  「소방공무원 인사발령」

2. 위와 관련하여  2015년 3월중 우리119안전센터 상반기 소방용수시설 일제 조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 27.

나. 점검대상 : 총 613개소 (소화전572,저수조2,급수탑1,비소38개소)

다. 점검방법 : 야간근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 추진사항

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상  - 공설 소방용수시설(2015.2.1.현재) : 575개소

- 비상소화장치 : 38개소

□ 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

❍ 소방용수시설 주변5M이내 주차구획선 여부

❍ 주차구획선 내 소화전 설치여부

□ 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

❍ 일제점검시 병행 파악하여 대상제출(붙임참조)

□ 도색(지상식 3개소, 지하식 15개소), 보온(5개소)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검 (붙임참조)

마. 조사결과보고 : 2015. 4. 3.(금) 기한

붙임  1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(난곡) 1부.

3. 2015년 상반기 소방용수시설 점검자명단 1부.

4. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식1) 1부.

5. 주차구획선 소화전 설치 여부(보고서식2) 1부.

6. 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악결과(보고서식3) 1부.

7. 노후 소화전 점검 결과(보고서식4) 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	정희권		진압1대장	홍성기		119안전센터장	03/04 정성택
협조자
시행	난곡119안전센터-905	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 구조대	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02)859-0119	/전송	02)839-0119	/	jhkma77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)