문서번호	대기관리과-3941
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	대기정책팀장	대기관리과장
김종우	윤창진	03/04 강희은

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2015. 3. 4

대기관리과

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(3/04)

저녹스버너 교체 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장에 대하여 사후관리 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

점검개요

일    시 : 2015. 3.04(화) 13:00~18:00

점 검 자 : 행정7 최범준, 사무운영7 김종우

점검대상 : 홍대와이즈파크관리단 등 7개소 10대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
㈜홍대와이즈 파크관리단	임걸정	마포구 동교동 166-14	3.91 1.5	2대 1대	㈜발트코리아	BGN200LX LES-150A
LG펠리스빌딩 관리단	조동선	마포구 동교동 165-8	1.95	1대	㈜수국	P72M(LX)
큐 원	CHANGWILLIAMGI	마포구 서교동 353-1	1.31	1대	㈜수국	P72M(LX)
서림사우나	박준호	마포구 연남동 565-15	0.81	1대	㈜부-스타	LES-90A
파크펠리스Ⅱ 업무시설운영위원	김영창	마포구 공덕동 462	1.02	1대	㈜수국	P100LX)
마포신영지웰 관리단	윤재열	마포구 백범로 178	2.58 1.61	1대 1대	㈜수국	P92M(LX) P9M(LX)
마포한화오벨리스크	권영의	마포구 마포대로 33	3.5	1대	㈜수국	F11GN(LX)

점검내용

저녹스버너 모델 적정 여부

보일러 용량 적정 여부

저녹스버너 탈거 여부

점검결과

사업장명	점 검 결 과					점검결과
	대 수	저녹스버너 모 델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
㈜홍대와이즈 파크관리단	3	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
LG펠리스빌딩 관리단	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
큐 원	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
서림사우나	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
파크펠리스Ⅱ 업무시설운영위원	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
마포신영지웰 관리단	2	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
마포한화 오벨리스크	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정

담당자 의견

현장 확인 결과 7개소 사업장에 설치된 저녹스버너(10대)는 탈거하지

않고, 현재 정상 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치

하는 등 적정 운영 중임.

붙임 1 : 저녹스버너 설치 현장 사진 10매.  끝.

〔붙임1〕		저녹스버너 설치 현장 사진(10장)

홍대와이즈파크관리단(1)	홍대와이즈파크관리단(2)	홍대와이즈파크관리단(3)
LG팰리스빌딩관리단	큐원	서림사우나
파크팰리스Ⅱ업무시설운영위원	마포신영지웰관리단(1)	마포신영지웰관리단(2)
마포한화오벨리스크