함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	(주)유비와이울산병영촌 대표이사
(경유)
제목	TOC계측기 보완요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기전설비과-558(2015.1.28.)호 및 정수과-805(2015.3.3.)호와 관련입니다.

3. 암사아리수 정수센터 전유기탄소(Total Organic Carbon)측정기에 대하여 수차례 기기 및 부품점검에도 불구하고 아직까지 정상가동이 되지않아 고도공정 관리에 어려움이 많으 바 정상가동이 이루어 질수 있도록 아래와 같이 보완요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용

1) TOC계측기 부식 및 손상된 부품 교체

2) TOC계측기 교정 및 측정값 신뢰성 확인

3) TOC계측기용 질소가스 게이지 교체 등

따로붙임 : 암사 TOC계측기(고도설비) 보완 요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	윤덕묵		기전설비과장	03/04 서대훈
협조자
시행	기전설비과-1347	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1332	/전송	02-3146-1319	/	dmy3671@seoul.go.kr	/	대시민공개