보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김헌중	최재영	03/04 오기석

	우리사업소 관내 용마배수지 순찰 및 안전점검을 시행하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 3. 4
******************************************************************김 헌 중

보 고 내 용
일 시	2015. 3. 3.
위 치	용마배수지
내용	□ 목 적 : 시설물 순찰 및 안전점검 □ 점검내용 - 관랑실 내부 시설물 유지관리 상태 - 시설물 주변 법면 및 절개지 붕괴여부 등 **점검결과 - 관랑실 신축관 소량 누수 - 관랑실 입구(왼쪽)샷터 고장 - 용마배수지 항출입구내 1, 3지 방충망 불량 - 〃 2, 4지 벽면 타일 일부 탈락 * 조치의견 - 관랑실 신축관 소량 누수건은 누수복구업체에 이첩 처리 - 관랑실 샷터 고장 및 방충망 불량건에 대하여는 시설물년간가업체에 작업지시하여 처리 - 벽면 타일 일부 탈락건은 하자보수 조치
비 고