문서번호	급수운영과-1390
결재일자	2015.3.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임문자		최철민	03/04 이규상
협조

「시스템의 안정적 운영 및 관리를 위한」 아리수통합정보시스템 2월 월간점검 보고

2015. 3

서울시 상수도사업본부

(급수운영과)

「시스템의 안정적 운영 및 관리를 위한」

아리수통합정보시스템 2월 월간점검 보고

아리수통합정보시스템의 안정적인 운영확보 및 관리에 철저를

기하기 위하여 각 시스템 및 운영장비에 대한 정기점검을 실시하고

그 결과를 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2014년 아리수통합정보시스템 유지보수 추진계획(급수운영과-407호(’14. 1.23))

Ⅱ		사 업 개 요

□  사 업 명 : 2014년 아리수통합정보시스템 유지보수 용역

□  사업기간 : 2014. 4. 1 ～ 2015. 3. 31 (12개월)

□  계약금액 : 금600,000,000원(총부기금액)

※ 월 단가금액

- 2014. 4월 ～ 2015. 3월 : 금50,000,000원

□  계약업체 : ㈜팬지아이십일  대표 이재극

□  사업대상(275식)

- H/W 및 부대장비(203식) : 메인서버 및 운영장비, 통신장비, 영상감시

장비(CCTV 및 화상회의), DLP(중앙감시반), 무정전전원장치 등

- S/W(72식) : 생산․공급 등 응용S/W 및 오라클 등 상용S/W

□  주요 사업내용

- 장애발생시 신속한 조치 및 장애에 대비한 신속한 대응체계 구축으로        365일 24시간 안정적․무중단 정보서비스 제공

- 정기점검 및 수시점검을 통한 사전 장애예방 활동으로 정보시스템의     성능 최적화

Ⅲ		점검결과 및 조치내용

점검사항

- 운영장비 점검 절차서에 의한 예방정비사항 점검

시스템 정기점검 : 점검결과 이상없음

주요 점검결과

구분	장 비 명	점검 일자	조 치 사 항	비고
H/W	중앙감시반(DLP)	2/10	DLP #3번 후면 LED 표시창 작동상태 장애해결
	영상감시장비	2/12 ~ 17	- 강남수도사업소 및 강북/구의 정수센터 미영상 점검
S/W	원격감시S/W	2/9 ~ 13	영등포/뚝도/구의/강북/광암/암사 정수센터 통합화면 DATA 정합성 점검 강북정수센터 고도화공정 통합어플리케이션 개발
	DBMS	2/10	월간 Hot backup 수행
	생산관리 S/W	2/24	플랫폼 점검 팔당댐 방류량 수신 오류 점검 및 문제해결 일일상황보고서 양식 추가작업
기타 사항	센터 운영실 및 서버실 환경정비	2/17	환경정비(바닥청소) 용역업체 선정 (청소일정 : 3.4(수) 14:00~ )

따로붙임 : 2월 월간점검 보고서 1부. 끝.