	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(삼영빌딩 지하1층 수릿골)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『16호 “화재조사 전문화 및 화재통계관리”』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재발생일시 : 2015. 2. 23.(월) 18:15분경

나. 화재발생장소 : 강남구 테헤란로 437(삼성동 144-22)삼영빌딩 지하1층 수릿골

다. 화재발생원인 : 부주의 추정

라. 화재발생개요 : 지하1층의 음식점에서 가스렌지 상단부 덕트에서 복사열에 의한 계속된 열의 집적으로 덕트내의 동물성 유지방에 착화 발화된 것으로 추정됨

마. 화재피해내역 : 총 2,850천원(부동산 1,500천원, 동산 1,350천원)

바. 건물개요

- 양식 철근콘크리트조 슬라브가 10/1층 연면적 4,077.71㎡중 지하1층 406.19㎡에서 그을음 6㎡

사. 소방안전관리대상 : 2급대상.  끝.

	현장대응단장
수신자	각 과 및 안전센터
★담당자	심응수		지휘2팀장	이낙규		현장대응단장	03/04 이강석
협조자
시행	현장대응단-1953	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 현장대응단	/
전화	02-567-0119	/전송		/	dmdtntla@seoul.go.kr	/	대시민공개