	중부소방서
수신	전통시장(상가) 대표자 귀하
(경유)
제목	전통시장(상가) 현장점검 결과 안내 및 소방안전관리 강화 협조 요청

1. 평소 화재예방 등 소방안전관리에 관심을 가지고 적극 협조해 주시는 귀사의 번영과 안전을 기원합니다.

2. 전통시장(상가)에 대해 실질적으로 화재를 예방하고 서민의 생활터전인 시장 이용 시민의 화재안전을 위해 서울시 평가담당관 주관으로 실시한 전통시장에 대한 현장점검 결과를 다음과 같이 안내하오니 귀 전통시장(상가)의 노후 소방시설 개선 및 소방통로 확보 등을 통해 소방안전관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

〇 전통시장(상가) 현장점검 개요

- 대  상 : 총 30개소 (등록·인정시장 15, 무등록시장 15)

- 기  간 : 2015.1.29.(목) ~ 2.4.(수) / 5일간

- 방  법 : 현장점검 및 관계자 인터뷰(상인, 시장 이용시민)

- 내  용 : 소방통로, 소방시설 및 전기·가스설비 관리현황, 자체 대응능력 등

- 점검자 : 서울시 평가담당관 직원 5명

- 점검결과(세부내용 붙임 참조)

• 소방로 및 대피로 규정 위반으로 골든타임 확보 곤란

• 천정 등에 가연성 소재 사용으로 대형화재로 이어질 위험 상존

• 정기적인 지도점검 및 자체 상인회 주도 소방안전관리 인식 개선 필요

• 기초 화재진화에 필수적인 점포별 소화기 보유율 저조와 관리부실

• 비상소화장치함(소화전함) 앞 물건적치로 평상시 관리 미흡

• 문어발식 배선과 휴업점포 관리부실로 화재위험 상존

• 전체 시장 대상의 체계적인 전기·가스점검 시스템 미흡 등

3. 행정사항

〇 전통시장(상가) 대표자 등 관계자께서는 시장에 대한 자체 점검을 실시하여 지적사항에 대해서는 자체 상인회 등과 협력 개선하여 귀 전통시장(상가) 상인은 물론 시장 이용시민의 안전을 위해 소방안전관리에 특단의 대책을 강구해 주시기 바랍니다.

붙임  : 전통시장 소방실태 점검내역 1부.  끝.

	중부소방서장
★예방팀장	이선철		예방과장	03/04 권오선
협조자	담당자	현동엽
시행	예방과-3384	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/		/	대시민공개