함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(03/03)

1. 2015.03.03.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-03-03-(화) (A)		388,098	102,931	104,200	19,574	137,482	23,911
2015-03-02-(월 )(B)		409,684	125,129	95,841	31,123	139,065	18,526
전년도	2015-03-03-(월) (C)	398,756	120,497	88,447	27,315	161,152	1,345
03-03(화)	전일대비(A-B)	-21,586	-22,198	8,359	-11,549	-1,583	5,385
차이량	전년대비(A-C)	-10,658	-17,566	15,753	-7,741	-23,670	22,566
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 03월 평균		386,052	120,435	83,506	24,382	148,053	9,675
2015.03.01~금일 평균		374,762	106,009	96,130	21,062	132,450	19,111

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(03월03일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(03월) 1부.  끝.

주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	03/05 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		★요금과장	오현
시행	시설관리과-4267	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개