	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수관련 긴급수리 요청 발생보고(3653호)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15장 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리운용중인 소방용수시설에 대한 긴급수리 요청를 붙임과 보고 합니다.

관 할	발견일자	용수 번호	식 별	위 치	고장내용	사용여부	비 고
수 서	2015.3.5. 09:10	3653	지상식	수서동 749	소화전 제수변 주변 도로 파손	사용가능

붙임 : 소방용수 긴급수리 대상 1부.  끝.

	수서119안전센터장
★서무담당	한창근		진압2대장	현철호		센터장	03/05 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-961	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울 강남구 수서동 741-1 수서119안전센터	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/	chang3200@seoul.go.kr	/	대시민공개