수질검사결과보고서

(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	03/05 장성만

	명에 의하여 송파지역 관말수계.무인배수지.지하철음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015. 3. 05.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 3. 05. (목)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
관말수계	송파구 강동대로 *********	1	1
무인배수지	송파구 ******	1	1
지하철음수대	2호선 잠실역	1	1

■ 보고자 의견

○ 송파지역 금주 관말수계. 무인배수지 및 3월 지하철 음수대 수질검사 결과를 붙임 문서와 같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.