출 장 결 과 보 고 서

결재	기전팀장	시설관리과장
	정임근	03/05 오기석

	명에 의하여 2015.3. 5. 가압장 배수지 기전설비를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.3.5.
보 고 자 : 공업6급 성명 : 정임근

보 고 내 용
일 시	2015.3.5.10:30 ~ 14:00
건 명	출장결과보고서(3월5일)
내용	○ 아차산배수지, 가압장 기전설비 점검 - 자동제어반 이상 유무 - 모터펌프 정상가동 유무 ※ 점검결과 이상없음
비 고