내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	서대문소방서 LED조명 기설치수량 및 교체물량 조사 결과 알림

1. 관련문서

○ 소방행정과-710(2015.1.20.)호“청사조명 LED 교체물량 파악 알림”

○ 서울시 환경정책과-2175(2015.2.9.)호“2014년도 공공기관 LED조명 보급률 조사 협조 요청”

○ 소방행정과-1960(2015.2.16.)호“2014년도 공공기관 LED조명 기설치수량 및 교체물량 조사 알림”

2. 위와 관련 우리서 LED조명 기설치수량 및 교체물량 조사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무의 참고하시기 바랍니다.

가. 조사대상 : 청사 전체(센터 포함)

나. 조사결과 : 1,374개 [청사내부 1330개(LED조명 87개포함), 청사외부 44개]

구 분	본 서	현장대응단 구조대	북가좌	홍은	미근
청사내부 (LED조명 기설치수량)	909 (87)	115	151	98	57
청사외부	16	3	7	11	7
합 계	925	118	158	109	64

다. 조사방법

- 청사내부 및 실외조명(청사외부) 모두 포함하여 파악

- LED 기설치수량, 형광등기구, 다운라이트, 센서등 파악, 그 외 조명은 기타등(〇W)으로 기재

붙임  1. 청사조명 LED 기설치수량 및 교체물량 조사(청사내부) 1부.

2. 청사조명 LED 기설치수량 및 교체물량 조사(청사외부) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각 부서
담당자	김희평		장비회계팀장	이문성		소방행정과장	03/05 代박양수
협조자	담당자	이용
시행	소방행정과-2783	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울특별시 서대문구 연희로 182	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-3144-2119	/전송	02-3141-2919	/	f1534@seoul.go.kr	/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다